## Introducere
Prezentul instrument de calcul poate servi în calitate de bază pentru elaborarea raportului de audit energetic al caselor individuale
Tabelele cu date inițiale şi de calcul trebuie să fie ataşate în anexă la raportul de audit energetic.
Indicaţii de utilizare:
Tabelele pot fi multiplicate sau modificate în dependenţă de diverse situaţii, rândurile şi coloanele pot fi şterse, adăugate sau combinate.
Celule ce solicită date de intrare sau text
Celule cu calcule automate sau text
Celule care se recomandă să rămână neschimbate, însă nu este obligatoriu.
Auditorul energetic are dreptul să adauge grafice sau să îmbunătăţească instrumentul în orice mod pe care îl consideră a fi relevant.
Consumul de energie poate fi exprimat în diferite unităţi de măsură, ulterior toate calculele vor fi efectuate în kWh
Calculele ce se referă la economiile de apă nu sunt luate în consideraţie de către prezentul instrument, acesta poate fi elaborat ulterior de către auditor în cazul în care acest fapt va fi necesar.
Auditorul energetic duce responsabilitatea deplină a datelor de intrare şi a conţinutului (formule, linkuri etc.) prezente în acest document excel.

## Date cu privire la clădire
Descriere | Unitate | Valoare
Suprafața totală netă a podelelor | [m²]
Suprafața totală netă încălzită a podelelor | [m²] | 0
Volumul total net încălzit | [m³] | 0
Suprafața totală netă răcită a podelelor (în caz că există) | [m²]
Suprafața totală a pereților exteriori | [m²]
Suprafața totală a ferestrelor, din care: | [m²]
Lemn | [m²]
PVC | [m²]
Suprafața planșeului mansardei neîncălzite/acoperișului plat | [m²]
Suprafața acoperișului | [m²]
Durata sezonului de încălzire (conform NCM M.01.02:2016, Anexa A) | [zile] | 166
Temperatura medie interioară pe parcursul sezonului de încălzire în afara orelor de operare (standardizată) | [°C]
Temperatura medie interioară pe parcursul sezonului de încălzire (standardizată) | [°C] | 21
Temperatura exterioară medie pe parcursul sezonului de încălzire (conform NCM M.01.02:2016, Anexa A) | [°C] | 0.6
Temperatura celor mai reci 5 zile calendaristice (temperatura utilizată pentru dimensionarea sistemelor, conform SNIP 2.01.01-82) | [°C] | -16
Temperatura medie în spațiu neîncălzit închis (subsolul casei individiale, dacă există) | [°C]
Perioada de operare pe parcursul sezonului de încălzire | [ore/an] | 3984
Perioada de repaus pe parcursul sezonului de încălzire | [ore/an]
Ore de lucru pe zi | [ore/zi]
Media entalpiei în interior pe parcursul perioadei de răcire pentru +24 ° C și umiditatea relativă de 50%. | [kJ/kg] | 47.8
Media entalpiei de afară pe parcursul sezonului de răcire | [kJ/kg] | 58.6
Temperatura exterioară pe parcursul celei mai calzi zile de vară (temperatura utilizată pentru dimensionarea sistemelor). | [°C] | 39
Numărul mediu de persoane în clădire | [Nr. de persoane]
Consum specific energie termica kWh/pers/an | kWh/pers/an | #DIV/0!
Consum specfic de energie electric kWh/pers/an | kWh/pers/an | #DIV/0!
Temperatura solului | [°C] | 10

## Anvelopa
Partea clădirii | Element | Pereți | [5 empty] | Ferestre | [8 empty] | Uși
|  | Dimensiuni |  |  | Suprafață |  |  | Dimensiuni |  | Tip |  |  | Suprafață |  |  | Perimetrul glafurilor ferestrelor [m] | Dimensiuni |  | Tip |  |  | Suprafață |  |  | Perimetrul glafurilor uşilor [m]
|  | Lungime [m] | Înălțimea peretelui în contact cu mediul exterior [m] | Înălțimea peretelui în contact cu solul [m] | Suprafața brută a peretelui în contact cu mediul exterior [m2] | Suprafața peretelui în contact cu solul [m2] | Suprafața netă a peretelui în contact cu mediul exterior [m2] | Lungime [m] | Înălțime [m] | Fereastră 1 [unităţi] | Fereastră 2 [unităţi] | Fereastră 3 [unităţi] | Fereastră 1 [m2] | Fereastră 2 [m2] | Fereastră 3 [m2] |  | Lățime [m] | Înălțime [m] | Ușa 1 [unități] | Ușa 2 [unități] | Ușa 3 [unități] | Ușa 1 [m2] | Ușa 2 [m2] | Ușa 3 [m2]
P1 | Perete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Soclu 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Soclu 2 | [5 empty] | 0
P2 | Perete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Soclu 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Soclu 2 | [5 empty] | 0
P3 | Perete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Soclu 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Soclu 2 | [5 empty] | 0
P4 | Perete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Soclu 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Soclu 2 | [5 empty] | 0
Total: | Perete | [5 empty] | 0 | Suprafața totală în dependență de tip [m2] |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Soclul 1 | [5 empty] | 0 | Suprafața totală [m2] |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| Soclu 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | Perimetrul total a glafurilor [m] | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[8 empty] | Lăţime glafului [m] |  |  |  | Suprafaţa glafului [m] |  |  | 0 |  | Lungime glafuri de aluminiu [m] |  |  |  | #REF!
Denumirea încăperii | Suprafața brută a unui etaj [m²] | Numărul de etaje | Suprafața încălzită brută [m²] | Înălțimea netă a unui etaj | Perimetrul clădirii [m] | Grosimea pereților exteriori [m] | Suprafața totală a pereților în secțiune [m²] | Suprafața încălzită netă [m²] | Volumul încălzit net [m²]
Etajul 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Etajul 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Total |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
Element | Descrierea ferestrelor și ușilor până la renovare | Tip | Valoarea U [W/m²K] | Suprafața. m2 | Comentarii, după caz
Fereastră | Fereastra cu rama PVC sticla dublă 4-16-4 | Fe1 | 1.8
| Fereastra cu rama de lemn cu sticlă dublă | Fe2 | 3.6
Ușă | Ușă PVC cu sticlă | U1 | 2.2
| Ușă lemn, fără sticlă, stare rea | U2 | 3.6
| Ușă Metal fără, sticlă | U3 | 4.2
Element | Descrierea ferestrelor și ușilor după renovare | Tip | Valoarea U [W/m²K] | Suprafața propusă a fi înlocuită, m2 | Specificații tehnice
Fereastră | Fereastra cu rama PVC sticla dublă 4-16-4 | Fe1 | 1.8 | - | Se propune păstrarea ferestrelor existente
| Montare ferestre din profile PVC în 3 canturi (profil PVC pentacameral, profil armare gr.>1,5mm, geam tripan (bicameral), distanțiere termice) cu coeficientul de transfer termic | Fe2 | 1.3 |  | Se propune înlocuirea ferestrelor existente cu ferestre noi din PVC
Ușă | Ușă PVC cu sticlă |  | 2.2 | - | Se propune păstrarea ușilor existente
| Montare uși din profile PVC în 2 canturi (referință: profil PVC pentacameral, prag de aluminiu, profil armare gr.>1,5mm, geam tripan (bicameral), distanțiere termice) cu coeficientul de transfer termic |  | 1.5 |  | Se propune înlocuirea suprafeței de uși existente cu uși noi din PVC
| Montare uși din profile PVC în 2 canturi (referință: profil PVC pentacameral, prag de aluminiu, profil armare gr.>1,5mm, geam tripan (bicameral), distanțiere termice) cu coeficientul de transfer termic |  | 1.5 |  | Se propune înlocuirea suprafeței de uși existente cu uși noi din PVC

## Consum
Vor fi prezentate datele cu privire la consumurile de energie, conform facturilor pentru uiltimii trei ani
[5 empty] | Caldura inferioara de ardere a gazelor naturale 9,4 kWh/m3 | [8 empty] | газ | Tarife aprobate
Gaz natural (33.5 MJ / Nm³) |  | Anul 2021 |  |  | Anul 2022 |  |  | Anul 2023 |  |  | Media pentru ultimii 3 ani (valoare de referință) |  |  |  | lei/mii m3 | lei/ m3+TVA
Nr. | Perioada | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei / Nm³] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei / Nm³] | Consum | Cheltuieli | Tariff [Lei / Nm³] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei / kWh] |  | 4895 | 5.2866 | HANRE G 88 din 16.03.2018 Publicat : 17.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 94
|  | [Nm³] | [lei] |  | [Nm³] | [lei] |  | [Nm³] | [lei] |  | [kWh] | [lei] |  |  | 4298 | 4.6418 | HANRE nr. 396/2020 din 28.10.2020 privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz
1 | Ianuarie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 10260 | 11.0808 | HANRE nr. 503 din 09.11.2021 intră în vigoare la 1 noiembrie 2021.
2 | Februarie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 14060 | 15.1848 | HANRE nr. 32 din 28.01.2022
3 | Martie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 17244 | 18.624 | c 01.06.22
4 | Aprilie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Mai |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Iunie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | Iulie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | August |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | свет | Tarife aprobate
9 | Septembrie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | lei/кВт*ч | lei/кВт*ч+TVA
10 | Octombrie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2.17 | 2.604 | с 01.04.22
11 | Noiembrie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | Decembrie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL |  | 15916 | 79879,03 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Energie Electrică |  | Anul 2021 |  |  | Anul 2022 |  |  | Anul 2023 |  |  | Media pentru ultimii 3 ani (valoare de referință)
Nr. | Perioada | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei/kWh] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei/kWh] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei/kWh] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei/kWh]
|  | [kWh] | [lei] |  | [kWh] | [lei] |  | [kWh] | [lei] |  | [kWh] | [lei]
1 | Ianuarie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Februarie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Martie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Aprilie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Mai |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Iunie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | Iulie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | August |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | Septembrie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | Octombrie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | Noiembrie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | Decembrie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | 45291.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
ACM |  | Anul 2018 |  |  | Anul 2019 |  |  | Anul 2020 |  |  | Media pentru ultimii 3 ani (valoare de referință)
Nr. | Perioada | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei/m³] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei/m³] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei/m³] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei/m³]
|  | [m³] | [lei] |  | [m³] | [lei] |  | [m³] | [lei] |  | [m³] | [lei]
1 | Ianuarie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Februarie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Martie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Aprilie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Mai |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Iunie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | Iulie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | August |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | Septembrie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | Octombrie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | Noiembrie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | Decembrie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Pentru prepararea ACM media (consumul de energie de referinţă) la fel va fi calculat în kWh
Pentru alte tipuri de combustibil precum biomasă, gaz natural, cărbune etc. va fi aplicat acelaşi principiu.
Energie Termică (sistem de alimentare centralizată cu energie termică) |  | Anul 2019 |  |  | Anul 2020 |  |  | Anul 2021 |  |  | Media pentru ultimii 3 ani (valoare de referință)
Nr. | Perioada | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei/Gcal] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei/Gcal] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei/Gcal] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei/kWh]
|  | [Gcal] | [lei] |  | [Gcal] | [lei] |  | [Gcal] | [lei] |  | [kWh] | [lei]
1 | Ianuarie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Februarie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Martie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Aprilie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Mai |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Iunie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | Iulie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | August |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | Septembrie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | Octombrie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | Noiembrie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | Decembrie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Cărbune negru (25 MJ / kg) |  | Anul 2018 |  |  | Anul 2019 |  |  | Anul 2020 |  |  | Media pentru ultimii 3 ani (valoare de referință)
Nr. | Perioada | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei / kg] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei / kg] | Consum | Cheltuieli | Tariff [Lei / kg] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei / kWh]
|  | [kg] | [lei] |  | [kg] | [lei] |  | [kg] | [lei] |  | [kWh] | [lei]
1 | Ianuarie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Februarie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Martie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Aprilie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Mai |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Iunie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | Iulie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | August |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | Septembrie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | Octombrie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | Noiembrie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | Decembrie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Lemne (1600 kW / m³) |  | Anul 2018 |  |  | Anul 2019 |  |  | Anul 2020 |  |  | Media pentru ultimii 3 ani (valoare de referință)
Nr. | Perioada | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei / m³] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei / m³] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei / m³] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei / kWh]
|  | [m³] | [lei] |  | [m³] | [lei] |  | [m³] | [lei] |  | [kWh] | [lei]
1 | Ianuarie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Februarie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Martie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Aprilie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Mai |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Iunie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | Iulie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | August |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | Septembrie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | Octombrie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | Noiembrie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | Decembrie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Brichete (14 MJ / kg) |  | Anul 2018 |  |  | Anul 2019 |  |  | Anul 2020 |  |  | Media pentru ultimii 3 ani (valoare de referință)
Nr. | Perioada | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei / kg] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei / kg] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei / kg] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei / kWh]
|  | [kg] | [lei] |  | [kg] | [lei] |  | [kg] | [lei] |  | [kWh] | [lei]
1 | Ianuarie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Februarie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Martie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Aprilie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Mai |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Iunie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | Iulie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | August |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | Septembrie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | Octombrie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | Noiembrie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | Decembrie |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## Weather (hidden)
Normative Weather | [12 empty] | I propose to delete this page in general, because:
1. We have normative values in one single standard, for different climatic zones and different heating durations (3 zones x 2 types of heating duration = 6 tables)
Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2. We never use actual weather in calculations, only the normative because we don't have an open acces to weather data, it costs a lot of money and unfortunately even the Ministry cannot afford to by it yet to update the 40yo database from standards
Ambient temp | -1.7 | -0.7 | 4.5 | 11 | 17 | 19.7 | 21.1 | 21 | 15.3 | 10.6 | 5.4 | -0.8 | 3. These tables shouldn't be here because this data is fixed by the standard and is not an input data.
North | 9 | 14 | 25 | 33 | 46 | 53 | 53 | 37 | 27 | 19 | 12 | 9
East | 17 | 32 | 63 | 87 | 111 | 105 | 117 | 100 | 76 | 53 | 28 | 16
South | 47 | 72 | 112 | 109 | 104 | 90 | 100 | 111 | 119 | 115 | 75 | 49
West | 19 | 32 | 66 | 87 | 106 | 103 | 108 | 97 | 79 | 59 | 30 | 19
Global | 27 | 49 | 100 | 140 | 180 | 177 | 187 | 164 | 122 | 81 | 41 | 26
Dew point | -3.6 | -3.4 | -0.3 | 4.7 | 10.4 | 13.3 | 15.5 | 14.9 | 10.7 | 6.9 | 2.5 | -2.7
Sky temp | -11.7 | -12.4 | -8.4 | -2.4 | 4.5 | 7.4 | 9.6 | 9.7 | 4.6 | -0.2 | -4.9 | -11.4
Ground temp | -1.7 | -0.7 | 4.5 | 11 | 17 | 19.7 | 21.1 | 21 | 15.3 | 10.6 | 5.4 | -0.8
Actual weather data of |  |  | year
Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ambient temp | -1.7 | -0.7 | 4.5 | 11 | 17 | 19.7 | 21.1 | 21 | 15.3 | 10.6 | 5.4 | -0.8
North | 9 | 14 | 25 | 33 | 46 | 53 | 53 | 37 | 27 | 19 | 12 | 9
East | 17 | 32 | 63 | 87 | 111 | 105 | 117 | 100 | 76 | 53 | 28 | 16
South | 47 | 72 | 112 | 109 | 104 | 90 | 100 | 111 | 119 | 115 | 75 | 49
West | 19 | 32 | 66 | 87 | 106 | 103 | 108 | 97 | 79 | 59 | 30 | 19
Global | 27 | 49 | 100 | 140 | 180 | 177 | 187 | 164 | 122 | 81 | 41 | 26
Dew point | -3.6 | -3.4 | -0.3 | 4.7 | 10.4 | 13.3 | 15.5 | 14.9 | 10.7 | 6.9 | 2.5 | -2.7
Sky temp | -11.7 | -12.4 | -8.4 | -2.4 | 4.5 | 7.4 | 9.6 | 9.7 | 4.6 | -0.2 | -4.9 | -11.4
Ground temp | -1.7 | -0.7 | 4.5 | 11 | 17 | 19.7 | 21.1 | 21 | 15.3 | 10.6 | 5.4 | -0.8
Actual weather data of |  |  | year
Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ambient temp | -1.7 | -0.7 | 4.5 | 11 | 17 | 19.7 | 21.1 | 21 | 15.3 | 10.6 | 5.4 | -0.8
North | 9 | 14 | 25 | 33 | 46 | 53 | 53 | 37 | 27 | 19 | 12 | 9
East | 17 | 32 | 63 | 87 | 111 | 105 | 117 | 100 | 76 | 53 | 28 | 16
South | 47 | 72 | 112 | 109 | 104 | 90 | 100 | 111 | 119 | 115 | 75 | 49
West | 19 | 32 | 66 | 87 | 106 | 103 | 108 | 97 | 79 | 59 | 30 | 19
Global | 27 | 49 | 100 | 140 | 180 | 177 | 187 | 164 | 122 | 81 | 41 | 26
Dew point | -3.6 | -3.4 | -0.3 | 4.7 | 10.4 | 13.3 | 15.5 | 14.9 | 10.7 | 6.9 | 2.5 | -2.7
Sky temp | -11.7 | -12.4 | -8.4 | -2.4 | 4.5 | 7.4 | 9.6 | 9.7 | 4.6 | -0.2 | -4.9 | -11.4
Ground temp | -1.7 | -0.7 | 4.5 | 11 | 17 | 19.7 | 21.1 | 21 | 15.3 | 10.6 | 5.4 | -0.8
Actual weather data of |  |  | year
Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ambient temp | -1.7 | -0.7 | 4.5 | 11 | 17 | 19.7 | 21.1 | 21 | 15.3 | 10.6 | 5.4 | -0.8
North | 9 | 14 | 25 | 33 | 46 | 53 | 53 | 37 | 27 | 19 | 12 | 9
East | 17 | 32 | 63 | 87 | 111 | 105 | 117 | 100 | 76 | 53 | 28 | 16
South | 47 | 72 | 112 | 109 | 104 | 90 | 100 | 111 | 119 | 115 | 75 | 49
West | 19 | 32 | 66 | 87 | 106 | 103 | 108 | 97 | 79 | 59 | 30 | 19
Global | 27 | 49 | 100 | 140 | 180 | 177 | 187 | 164 | 122 | 81 | 41 | 26
Dew point | -3.6 | -3.4 | -0.3 | 4.7 | 10.4 | 13.3 | 15.5 | 14.9 | 10.7 | 6.9 | 2.5 | -2.7
Sky temp | -11.7 | -12.4 | -8.4 | -2.4 | 4.5 | 7.4 | 9.6 | 9.7 | 4.6 | -0.2 | -4.9 | -11.4
Ground temp | -1.7 | -0.7 | 4.5 | 11 | 17 | 19.7 | 21.1 | 21 | 15.3 | 10.6 | 5.4 | -0.8

## Valorile U
| Planșeu acoperiş plat (existent)- Acoperiș 1 | [5 empty] | Planșeu acoperiş plat - după izolarea termică
Straturi |  | Grosimea straturilor | Conductibilitatea termică |  | Rezistență termică | Straturi |  | Grosimea straturilor | Conductibilitatea termică |  | Rezistență termică | Valoarea maximă a coeficientului de transfer termic (valoarea U) | Rezistența termică a suprafeței din Interior / Exterior [m²K/W] - SM SR EN ISO 6946
[13 empty] | Rezistența termică a suprafeței în m2K/W | Rint | Rext
|  | [m] | [W/mK] |  | [m²K/W] |  |  | [m] | [W/mK] |  | [m²K/W] | [W/m²K]
1 | [5 empty] | 1 | Tencuială interioară |  | 0.7 |  | 0 |  | Element vertical (de ex. perete) în contact cu mediu exterior | 0.115 | 0.04
2 | [5 empty] | 2 | Beton armat | 0.4 | 1.92 |  | 0.20833 |  | Perete în contact cu spațiu neîncălzit | 0.115 | 0.115
3 | [5 empty] | 3 | Polistiren expandat EPS | 0.19 | 0.038 |  | 5 |  | Perete (vertical) în contact cu sol | 2.1 | 0
4 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | Acoperiș în contact cu mediu exterior | 0.115 | 0.04
5 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | Tavan sub spațiul neîncălzit | 0.115 | 0.083
6 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | Podea asupra spațiului deschis | 0.115 | 0.04
Total |  | 0 |  |  | 0 | Total |  | 0.59 |  |  | 5.2083 |  | Podea asupra spațiului neîncălzit (subsol) | 0.115 | 0.166 | Material de construcție | λ,W/(m∙K)
Rezistența termică a suprafeței din interior |  |  | Rint | [m²K/W] | 0.115 | Rezistența termică a suprafeței din interior |  |  | Rint | [m²K/W] | 0.115 |  | Podea în contact cu sol | 2.1 | 0 | Tencuială interioară | 0.7
Rezistența termică a suprafeței din exterior |  |  | Rext | [m²K/W] | 0.04 | Rezistența termică a suprafeței din exterior |  |  | Rext | [m²K/W] | 0.04 |  |  |  |  | Tencuială exterioară | 0.76
Coeficientul transferului termic (valoarea U) |  |  |  | [W/m²K] | 6.4516 | Coeficientul transferului termic (valoarea U) |  |  |  | [W/m²K] | 0.18645 | 0.2 |  |  |  | Beton armat | 1.92
[11 empty] | Corect |  |  |  |  | Beton cu polistiren G-Sort | 0.07
[16 empty] | Bitumo-polimerice | 0.27
| Planșeu acoperiș șarpant (podeaua mansardei neîncălzite) - Existent - Acoperiș 2 | [5 empty] | Planșeu acoperiș șarpant (podeaua mansardei neîncălzite) - după izolarea termică | [8 empty] | Lemn - pin | 0.29
Straturi |  | Grosimea straturilor | Conductibilitatea termică |  | Rezistență termică | Straturi |  | Grosimea straturilor | Conductibilitatea termică |  | Rezistență termică | Valoarea maximă a coeficientului de transfer termic (valoarea U) |  |  |  | Mozaică | 1.74
[16 empty] | Marmură | 2.91
|  | [m] | [W/mK] |  | [m²K/W] |  |  | [m] | [W/mK] |  | [m²K/W] | [W/m²K] |  |  |  | Granit | 3.49
1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | Mortar ciment/nisip | 0.76
2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | Piatră de călcar | 0.73
3 | [5 empty] | 3 | [9 empty] | Cărămidă plină | 0.7
4 | [5 empty] | 4 | [9 empty] | Cărămidă cu goluri | 0.58
5 | [5 empty] | 5 | [9 empty] | Linoleum | 0.35
6 | [5 empty] | 6 | [9 empty] | Argilă expandată | 0.17
Total |  | 0 |  |  | 0 | Total |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | Faianță | 1.1
Rezistența termică a suprafeței din interior |  |  | Rint | [m²K/W] | 0.115 | Rezistența termică a suprafeței din interior |  |  | Rint | [m²K/W] | 0.115 |  |  |  |  | Strat de lut cu paie | 0.65
Rezistența termică a suprafeței din exterior |  |  | Rext | [m²K/W] | 0.083 | Rezistența termică a suprafeței din exterior |  |  | Rext | [m²K/W] | 0.083 |  |  |  |  | Polistiren expandat EPS | 0.038
Coeficientul transferului termic (valoarea U) |  |  |  | [W/m²K] | 5.0505 | Coeficientul transferului termic (valoarea U) |  |  |  | [W/m²K] | 5.0505 | 0.25 |  |  |  | Polistiren extrudat XPS | 0.035
[11 empty] | Măriți grosimea materialului termoizolant |  |  |  |  | Vată minerală MW | 0.038
[16 empty] | Placă de oxid de magneziu | 0.21
| Perete exterior existent- Perete 1 | [5 empty] | Perete exterior după izolarea termică | [8 empty] | lut lemn | 0.5
Straturi |  | Grosimea straturilor | Conductibilitatea termică |  | Rezistență termică | Straturi |  | Grosimea straturilor | Conductibilitatea termică |  | Rezistență termică | Valoarea maximă a coeficientului de transfer termic (valoarea U)
|  | [m] | [W/mK] |  | [m²K/W] |  |  | [m] | [W/mK] |  | [m²K/W] | [W/m²K]
1 | [5 empty] | 1
2 | [5 empty] | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
6 | [5 empty] | 6
Total |  | 0 |  |  | 0 | Total |  | 0 |  |  | 0
Rezistența termică a suprafeței din interior |  |  | Rint | [m²K/W] | 0.115 | Rezistența termică a suprafeței din interior |  |  | Rint | [m²K/W] | 0.115
Rezistența termică a suprafeței din exterior |  |  | Rext | [m²K/W] | 0.04 | Rezistența termică a suprafeței din exterior |  |  | Rext | [m²K/W] | 0.04
Coeficientul transferului termic (valoarea U) |  |  |  | [W/m²K] | 6.4516 | Coeficientul transferului termic (valoarea U) |  |  |  | [W/m²K] | 6.4516 | 0.25
Măriți grosimea materialului termoizolant
| Perete soclu existent în contact cu mediul exterior - Soclu 1 |  |  |  |  | Perete soclu existent în contact cu mediul exterior, după izolarea termică
Straturi |  | Grosimea straturilor | Conductibilitatea termică |  | Rezistență termică | Straturi |  | Grosimea straturilor | Conductibilitatea termică |  | Rezistență termică | Valoarea maximă a coeficientului de transfer termic (valoarea U)
|  | [m] | [W/mK] |  | [m²K/W] |  |  | [m] | [W/mK] |  | [m²K/W] | [W/m²K]
1 | [5 empty] | 1
2 | [5 empty] | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
6 | [5 empty] | 6
Total |  | 0 |  |  | 0 | Total |  | 0 |  |  | 0
Rezistența termică a suprafeței din interior |  |  | Rint | [m²K/W] | 0.115 | Rezistența termică a suprafeței din interior |  |  | Rint | [m²K/W] | 0.115
Rezistența termică a suprafeței din exterior |  |  | Rext | [m²K/W] | 0.04 | Rezistența termică a suprafeței din exterior |  |  | Rext | [m²K/W] | 0.04
Coeficientul transferului termic (valoarea U) |  |  |  | [W/m²K] | 6.4516 | Coeficientul transferului termic (valoarea U) |  |  |  | [W/m²K] | 6.4516 | 0.25
Măriți grosimea materialului termoizolant
| Perete soclu existent în contact cu solul - Soclu 2 |  |  |  |  | Perete soclu existent în contact cu solul, după izolarea termică
Straturi |  | Grosimea straturilor | Conductibilitatea termică |  | Rezistență termică | Straturi |  | Grosimea straturilor | Conductibilitatea termică |  | Rezistență termică | Valoarea maximă a coeficientului de transfer termic (valoarea U)
|  | [m] | [W/mK] |  | [m²K/W] |  |  | [m] | [W/mK] |  | [m²K/W] | [W/m²K]
1 | [5 empty] | 1
2 | [5 empty] | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
6 | [5 empty] | 6
Total |  | 0 |  |  | 0 | Total |  | 0 |  |  | 0
Rezistența termică a suprafeței din interior |  |  | Rint | [m²K/W] | 2.1 | Rezistența termică a suprafeței din interior |  |  | Rint | [m²K/W] | 2.1
Rezistența termică a suprafeței din exterior |  |  | Rext | [m²K/W] | 0 | Rezistența termică a suprafeței din exterior |  |  | Rext | [m²K/W] | 0
Coeficientul transferului termic (valoarea U) |  |  |  | [W/m²K] | 0.47619 | Coeficientul transferului termic (valoarea U) |  |  |  | [W/m²K] | 0.47619 | 0.25
Măriți grosimea materialului termoizolant
| Podea existentă asupra spațiului neincălzit (subsol) - Podea 1 |  |  |  |  | Podea asupra spațiului neincălzit (subsol), după izolarea termică
Straturi |  | Grosimea straturilor | Conductibilitatea termică |  | Rezistență termică | Straturi |  | Grosimea straturilor | Conductibilitatea termică |  | Rezistență termică | Valoarea maximă a coeficientului de transfer termic (valoarea U)
|  | [m] | [W/mK] |  | [m²K/W] |  |  | [m] | [W/mK] |  | [m²K/W] | [W/m²K]
1 | [5 empty] | 1
2 | [5 empty] | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
6 | [5 empty] | 6
Total |  | 0 |  |  | 0 | Total |  | 0 |  |  | 0
Rezistența termică a suprafeței din interior |  |  | Rint | [m²K/W] | 0.115 | Rezistența termică a suprafeței din interior |  |  | Rint | [m²K/W] | 0.115
Rezistența termică a suprafeței din exterior |  |  | Rext | [m²K/W] | 0.166 | Rezistența termică a suprafeței din exterior |  |  | Rext | [m²K/W] | 0.166
Coeficientul transferului termic (valoarea U) |  |  |  | [W/m²K] | 3.5587 | Coeficientul transferului termic (valoarea U) |  |  |  | [W/m²K] | 3.5587 | 0.25
Măriți grosimea materialului termoizolant
| Podea existentă în contact cu solul - Podea 2 |  |  |  |  | Podea existentă, în contact cu solul, după izolarea termică
Straturi |  | Grosimea straturilor | Conductibilitatea termică |  | Rezistență termică | Straturi |  | Grosimea straturilor | Conductibilitatea termică |  | Rezistență termică | Valoarea maximă a coeficientului de transfer termic (valoarea U)
|  | [m] | [W/mK] |  | [m²K/W] |  |  | [m] | [W/mK] |  | [m²K/W] | [W/m²K]
1 | [5 empty] | 1
2 | [5 empty] | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
6 | [5 empty] | 6
Total |  | 0 |  |  | 0 | Total |  | 0 |  |  | 0
Rezistența termică a suprafeței din interior |  |  | Rint | [m²K/W] | 2.1 | Rezistența termică a suprafeței din interior |  |  | Rint | [m²K/W] | 2.1
Rezistența termică a suprafeței din exterior |  |  | Rext | [m²K/W] | 0 | Rezistența termică a suprafeței din exterior |  |  | Rext | [m²K/W] | 0
Coeficientul transferului termic (valoarea U) |  |  |  | [W/m²K] | 0.47619 | Coeficientul transferului termic (valoarea U) |  |  |  | [W/m²K] | 0.47619 | 0.25
Măriți grosimea materialului termoizolant

## Pierderi prin avelopă înainte
| Element | Perioadă | În contact cu | Tipul de element | Suprafață | Valoarea U | Δt | Ore pe an | Q
[5 empty] | [m²] | [W/m²K] | [°C] | [ore/an] | [kWh/an]
| Pereți | În timpul orelor de operare | Exterior | Perete 1 |  |  | 20.4 | 3984 | 0
|  |  |  | Perete 2 |  |  | 20.4 | 3984 | 0
|  |  |  | Perete 3 |  |  | 20.4 | 3984 | 0
[7 empty] | 20.4 | 3984
|  | În afara orelor de operare | Exterior | Perete |  |  |  |  | 0
0
0
|  | Total pierderi de căldură prin pereți | [6 empty] | 0
| Acoperiș | În timpul orelor de operare | Exterior | Acoperiș 1 |  |  | 20.4 | 3984 | 0
|  |  | Spațiu neîncălzit închis | Acoperiș 2 |  |  | 20.4 | 3984
[7 empty] | 20.4 | 3984
|  | În afara orelor de operare | Exterior | Acoperiș galerie | 996 | #ERROR!
|  |  | Spațiu neîncălzit închis | Acoperiș șarpante | 669
|  | Total pierderi de căldură prin acoperiș | [6 empty] | 0
| Podea | În timpul orelor de operare | Spațiu neîncălzit închis | Podea 1 |  |  | 20.4 | 3984 | 0
|  |  | Spațiu neîncălzit închis | Podea 2 |  |  | 20.4 | 3984 | 0
[7 empty] | 20.4 | 3984 | 0
[7 empty] | 20.4 | 3984
|  | În afara orelor de operare | Spațiu neîncălzit închis | Podea 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | Spațiu neîncălzit închis | Podea 2 |  |  |  |  | 0
0
0
|  | Total pierderi de căldură prin podea | [6 empty] | 0
| Ferestre şi uşi | În timpul orelor de operare |  | Fereastră 1 |  |  | 20.4 | 3984 | 0
|  |  |  | Ușă 1 |  |  | 20.4 | 3984 | 0
|  | În afara orelor de operare |  | Fereastră 1 |  |  |  | 3984 | 0
|  |  |  | Ușă 1 |  |  |  | 3984 | 0
|  | Total pierderi de căldură prin ferestre şi uşi | [6 empty] | 0
|  | Aport de căldură prin ferestre | [6 empty] | 0
| Total pierderi de căldură prin anvelopa clădirii | [7 empty] | 0
Date informative
|  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІX | X | XІ | XІІ | Сред | Абсо- | Абсо- | Средня | Наиболее холод- |  | Наиболее хо- |  | Период со среднее суточной |  |  |  | Сред- | Продол
[15 empty] | него- | лютн | лютно | я | ных суток обеспе- |  | лодной пятидне |  | температурой воздуха |  |  |  | няя | житель-
[15 empty] | дова | о | максима | максим | ченностью |  | вки обеспе- | [5 empty] | темпера | ность
[15 empty] | я | мини | ль- | альная |  |  | ченностью | [5 empty] | тура | периода
[16 empty] | маль | ная | наибо- | [8 empty] | наибо | со сред
[16 empty] | ная |  | лее | [8 empty] | лее | несуточ ной
[18 empty] | жаркого | [8 empty] | холодно | температу
[23 empty] | < 8 °C |  | < 10 °C |  | го перио | рой £°С
|  | Zile | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | [8 empty] | продол | средняя | продол | сред | да, °С | сут.
[23 empty] | житель | темпера | житель | няя
[23 empty] | ность | тура, °С | ность | темпе
[23 empty] | сут |  | сут | ратура,
°С
[19 empty] | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92
|  | Бельцы | -4.4 | -3.3 | 2 | 9 | 15.4 | 18.8 | 20.8 | 20 | 15.1 | 9.4 | 3.2 | -1.6 | 8.7 | -35 | 39 | 27,4 | 27 | -24 | -22 | -18 | 172 | 0,2 | 191 | 1 | -8 | 95
|  | Кишенев | -3.5 | -2.5 | 2.6 | 9.5 | 15.9 | 19.3 | 21.5 | 20.7 | 15.9 | 10.1 | 3.9 | -0.9 | 9.4 | -32 | 39 | 28,1 | -23 | -21 | -19 | -16 | 166 | 0,6 | 183 | 1,4 | -7 | 36
|  | Комрат | -3.2 | -2 | 2.9 | 6.6 | 15.9 | 19.6 | 22 | 21.3 | 16.5 | 10.5 | 4.3 | -0.6 | 9.7 | -28 | 40 | 28,5 | -22 | -20 | -19 | -16 | 164 | 0,8 | 182 | 1,6 | -7 | 81

## Pierderi prin avelopă după
Element | Perioadă | În contact cu | Tipul de perete | Suprafață | Valoarea U | Δt | Ore pe an | Q
|  |  |  | [m²] | [W/m²K] | [°C] | [ore/an] | [kWoră/an]
Pereți | În timpul orelor de operare | Exterior | Perete 1 |  |  | 20.4 | 3984 | 0
|  |  | Perete 2 |  |  | 20.4 | 3984 | 0
|  |  | Perete 3 |  |  | 20.4 | 3984 | 0
[6 empty] | 20.4 | 3984 | 0
| În afara orelor de operare | Exterior | [5 empty] | 0
0
| Total pierderi de căldură prin pereți | [6 empty] | 0
Acoperiș | În timpul orelor de operare | Exterior | Acoperiș 1 |  |  | 20.4 | 3984 | 0
|  | Spațiu neîncălzit închis | Acoperiș 2 |  |  | 20.4 | 3984
[6 empty] | 20.4 | 3984
| În afara orelor de operare | Exterior | Acoperiș galerie |  |  |  |  | 0
|  | Spațiu neîncălzit închis | Acoperiș șarpante
| Total pierderi de căldură prin acoperiș | [6 empty] | 0
Pardoseală | În timpul orelor de operare | Spațiu neîncălzit închis | Podea 1 |  |  | 20.4 | 3984 | 0
|  | Spațiu neîncălzit închis | Podea 2 |  |  | 20.4 | 3984 | 0
[6 empty] | 20.4 | 3984 | 0
[6 empty] | 20.4 | 3984 | 0
| În afara orelor de operare | Spațiu neîncălzit închis | Podea 1 |  |  |  |  | 0
|  | Spațiu neîncălzit închis | Podea 2 |  |  |  |  | 0
0
0
| Total pierderi de căldură prin pardoseală | [6 empty] | 0
Ferestre şi uşi | În timpul orelor de operare |  | Fereastră 1 |  |  | 20.4 | 3984 | 0
|  |  | Ușă 1 |  |  | 20.4 | 3984 | 0
| În afara orelor de operare |  | Fereastră 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | Ușă 1 |  |  |  |  | 0
| Total pierderi de căldură prin ferestre şi uşi | [6 empty] | 0
| Aport de căldură prin ferestre | [6 empty] | #VALUE!
Total pierderi de căldură prin anvelopa clădirii | [7 empty] | #VALUE!

## Pierderi prin ventilare
Ventialre naturală
| Perioadă | Denumirea încăperii | Volumul încălzit net | Rata de schimb de aer* | L | cxƔ | Coeficient de conversie | Δt | Ore în perioada sezonului de încălzire [ore/an] | Q
|  |  | [m³] |  | [m³/h] |  |  | [°C] |  | [kWh/an]
Până la renovare | În timpul orelor de operare | Baie |  |  | 0 | 0.288 | 1.163 | 20.4 | 3984 | 0
|  | Bucatarie |  |  | 0 | 0.288 | 1.163 | 20.4 | 3984 | 0
| În afara orelor de operare |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
0
| Total pierderi de căldură prin ventilația naturală și infiltrare | [8 empty] | 0
După renovare | În timpul orelor de operare | Baie |  |  | 0 | 0.288 | 1.163 | 20.4 | 3984 | 0
|  | Bucatarie |  |  | 0 | 0.288 | 1.163 | 20.4 | 3984 | 0
| În afara orelor de operare |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
0
| Total pierderi de căldură prin ventilația naturală și infiltrare | [8 empty] | 0
Economii de căldură de la ventilația naturală | [9 empty] | 0
| * | Rata minimă de schimb de aer va fi considerată 0.5 volume pe oră
La determinarea ratei de schim de aer se va ține cont și de infiltrările de aer prin îngrădirile exterioare (ferestre și uși exterioare)
Ventilare mecanica
| Denumirea camerei | Descrierea unității | Nr. de persoane | Aer curat per persoană | V refulare sau aspirație* | cxƔ | Coeficient de conversie | Δt | Ore de operare pe parcusul sezonului de încălzire [h/an] | Eficiența schimbătorului de căldură | Q
|  |  |  | [m³/h/persoană] | m³/h |  |  | [°C] |  | [%] | [kWh/an]
Până la renovare | Bucaterie | Unitate de tratare a aerului XXX |  |  | 0 | 0.288 | 1.163 | 20.4 |  |  | 0
| Bucătărie | Ventilator de refulare |  |  | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Total pierderi de căldură prin ventilația mecanică până la renovare | [9 empty] | 0
După renovare | Bucaterie | Unitate de tratare a aerului XXX |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Bucătărie | Ventilator de refulare |  |  | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Total pierderi de căldură prin ventilația mecanică după renovare | [9 empty] | 0
Economii de căldură de la ventilația mecanică | [10 empty] | 0
* - În cazul în care una din cifră este dominantă pentru refulare sau aspirație, vă rugăm să aplicaţi valoarea maximă. Vă rugăm să evitaţi calcularea dublă în cazul în care 2 unităţi deservesc aceeaşi încăpere (de ex. bucătărie 1 ventilator pentru refulare de 30 m3/h şi 1 ventilator de aspirație de 40 m3/h, doar ventilatorul de aspirație va fi luat în consideraţie pentru calcularea pierderilor de căldură.)

## Aporturi de căldură prin vent (hidden)
Aporturi de cădura prin ventilare
| Denumirea camerei | Descrierea unității | Nr. de persoane | Aer curat per persoană | V refulare sau aspirație* | ρ | Coeficient de conversie | ΔI | Ore de operare în perioada sezonului de răcire [h/an] | Eficiența schimbătorului de căldură | Q
|  |  |  | [m³/h/persoană] | m³/h | kg/m³ |  | [kJ/kg] |  | [%] | [kWh/an]
Până la renovare |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.27778 | 10.8 |  |  | 0
0
0
0
| Total aporturi de căldură prin ventilația mecanică până la renovare | [9 empty] | 0
După renovare |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.27778 | 10.8 |  |  | 0
0
0
0
| Total aporturi de căldură prin ventilația mecanică după renovare | [9 empty] | 0
Economii de energie pentru răcire de la ventilația mecanică | [10 empty] | 0
* - În cazul în care una din cifră este dominantă pentru refulare sau aspirație, vă rugăm să aplicaţi valoarea maximă. Vă rugăm să evitaţi calcularea dublă în cazul în care 2 unităţi deservesc aceeaşi încăpere (de ex. bucătărie 1 ventilator pentru refulare de 30 m3/h şi 1 ventilator de aspirație de 40 m3/h, doar ventilatorul de aspirație va fi luat în consideraţie pentru calcularea pierderilor de energie pentru răcire.) Pierderile de energie pentru răcire sunt calculate doar în privinţa încăperilor cu aer condiţionat.

## Ef. sist. de distrib. en. term.
| Perioadă | Denumirea clădirii | Diametrul nominal interior al conductei (DN), [mm] | Lungime [m] | Procentajul țevilor izolate | Lungimea țevilor izolate [m] | Lungimea țevilor neizolate [m] | Pierderi prin țevi neizolate [W/m] | Pierderi prin țevi izolate [W/m] | Ore pe an [h/an] | Q [kWh/an]
Până la renovare | În timpul orelor de operare | Blocul A |  |  |  | 0 | 0 |  | 14 | 3984 | 0
|  | Blocul B |  |  |  | 0 | 0 |  | 19 | 3984 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 14 | 3984 | 0
| În afara orelor de operare | Blocul A |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | Blocul B |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Total pierderi de căldură prin sistemul de distribuție a sistemului de încălzire până la renovare | [9 empty] | 0
După renovare | În timpul orelor de operare | Blocul A |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 3984 | 0
|  | Blocul B |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 3984 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 3984 | 0
| În afara orelor de operare | Blocul A |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | Blocul B |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Total pierderi de căldură prin sistemul de distribuție a sistemului de încălzire după renovare | [9 empty] | 0
Economii de căldură de la sistemul de distribuție a energiei termice | [10 empty] | 0
Pierderea maximă a densităţii fluxului de căldură prin țevi izolate în spații neîncălzite, [W/m]
[12 empty] | Diametrul nominal interior al conductei (DN), [mm] | Temperatura medie a agentului termic, [°C]
[13 empty] | ≤50 | 60 | 70 | 80 | ≥90
[12 empty] | 15- 25 | 7 | 11 | 13 | 14 | 16
[12 empty] | 32- 50 | 10 | 14 | 16 | 18 | 21
[12 empty] | 65- 100 | 14 | 19 | 22 | 25 | 29
Pierderea maximă a densității fluxului de căldură prin țevi neizolate în spații neîncălzite, [W/m]
[12 empty] | Diametrul nominal interior al conductei (DN), [mm] | Temperatura medie a agentului termic – 60[°C]
[12 empty] | 15- 25 | 47
[12 empty] | 32- 50 | 74
[12 empty] | 65- 100 | 140

## ACM
Informații cu privire la sistemul existent de alimentare cu ACM
Descrierea sursei de preparare a ACM |  | Putere [kW] | Ore de operare pe an [h/an] |  |  |  | Consumul anual [kWh/an]
Consumul anual total de energie folosită de echipament până la renovare pentru ACM | [6 empty] | #REF!
Necesarul de energie electrică pentru prepararea ACM in conditii normate
Descrierea sursei | Energie folosită pentru prepararea ACM | Consum [litri/persoană* zi] | Nr. de persoane | În timpul sezonului de încălzire |  | În afara sezonului de încălzire |  | Ore de lucru pe zi h/zi | Coeficient de conversie | Q [kWh/an] | Sarcina termica | Energie electrică
|  |  |  | ΔT [°C] | Zile lucrătoare [zile/an] | ΔT [°C] | Zile lucrătoare [zile/an] |  |  |  |  | Altă energie
[8 empty] | 8 | 1.163 | 0 | 0
[9 empty] | 1.163 | 0 | 0
[9 empty] | 1.163 | 0 | 0
Total necesarul energiei electrice pentru prepararea ACM | [9 empty] | 0 | 0
Total necesarul de altă energie pentru prepararea ACM | [9 empty] | 0
Total necesarul energiei pentru prepararea ACM | [9 empty] | 0 | 0

## Iluminat
Nr. | Descrierea încăperii | Dimensiuni |  | Suprafață [m²] | Numărul de corpuri de iluminat | Numărul de lămpi | Puterea unei lămpi [W] | Puterea instalată [kW] | Coeficientul de pierdere | Puterea instalată inclusiv pierderi [kW] | Ore de operare pe an [h/an] | Puterea instalată pe metru pătrat [W/m²] | Consumul anual [kWh/an]
|  | Lungime [m] | Lăţime [m]
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
Consumul anual total de energie pentru iluminat până la renovare | [12 empty] | 0
Nr. | Descrierea încăperii | Dimensiuni |  | Suprafață [m²] | Numărul de corpuri de iluminat | Numărul de lămpi | Puterea unei lămpi [W] | Puterea instalată [kW] | Coeficientul de pierdere | Puterea instalată inclusiv pierderi [kW] | Ore de operare pe an [h/an] | Puterea instalată pe metru pătrat [W/m²] | Consumul anual [kWh/an]
|  | Lungime [m] | Lăţime [m]
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
Consumul anual total de energie pentru iluminat după renovare | [12 empty] | 0

## Echipamente electrocasnice
Principalele echipamente electrocasnice existente consumatoare de energie electrică
Nr. | Dispozitive electrice (sau grup de dispozitive) | Anul procurării | Putere [kW] | Ore de operare pe an [h/an] | Coeficientul de utilizare |  | Consumul anual [kWh/an]
[5 empty] | În timpul sezonului de încălzire | În timpul sezonului de răcire
Consumul anual total de energie folosită de echipament până la renovare | [6 empty] | 0
Echipamente electrocasnice propuse pentru a fi procurate
Nr. | Dispozitive electrice (sau grup de dispozitive) | Caracteristicile tehnice (clasa energetică) | Putere [kW] | Ore de operare pe an [h/an] | Coeficientul de utilizare |  | Consumul anual [kWh/an]
[5 empty] | În timpul sezonului de încălzire | În timpul sezonului de răcire
Consumul anual total de energia folosită de echipament după renovare | [6 empty] | 0

## Răcire
Aporturi de căldură în afara sezonului de încălzire | [15 empty] | Orientarea | Lunile anului
| Denumirea încăperii | Element | Tip | Orientare | Suprafața geamului [m²] | Factorul de reducere valoarea g | Factor de reducere prin umbrire | Radiația solară |  |  |  |  | Q [kWh/an] |  |  |  | V* | VI. | VII. | VIII. | IX*
[8 empty] | [kWh/m²] | [7 empty] | S | 31.5 | 65 | 68 | 61 | 31
[8 empty] | V* | VI | VII | VIII | IX* |  |  |  | N | 26.5 | 54 | 53 | 44 | 17
Până la renovare | [12 empty] | 0 |  |  | E | 59 | 125 | 135 | 106 | 39.5
[16 empty] | W | 59 | 125 | 135 | 106 | 39.5
[16 empty] | SE | 52.5 | 111 | 120 | 99 | 41
[16 empty] | SW | 52.5 | 111 | 120 | 99 | 41
[13 empty] | 0 |  |  | NE | 45 | 93 | 98 | 76 | 24.5
| Total câştig de căldură solară anual până la renovare | [11 empty] | 0 |  |  | NW | 45 | 93 | 98 | 76 | 24.5
După renovare | [12 empty] | 0 |  |  | Orizontal | 119.7 | 244.7 | 243.6 | 204.4 | 81.8
* Doar 15 zile din 30 vor fi aplicate pentru calcule
[13 empty] | 0 |  |  | Tip de sticlă | Factorul de transmisie a energiei solare totale în timpul căderii pe suprafaţă perpendiculară,
| Total câştig anual de căldură solară după renovare | [11 empty] | 0
Total economii | [12 empty] | 0 |  |  | O singură | 0,85
[16 empty] | Sticlă dublă | 0,75
Total necesar de răcire până la renovare |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | Sticlă dublă acoperită cu Low-e | 0,67
Coeficientul sezonier de performanţă (SCOP) până la renovare | [15 empty] | Sticlă triplă | 0,70
Energie electrică utilizată pentru răcire până la renovare |  |  |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | Sticlă triplă acoperită cu strat dublu de Low-e | 0,50
Total necesar de răcire după renovare |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | Fereastră dublă | 0,75
Coeficientul sezonier de performanţă (SCOP) după renovare
Energie electrică utilizată pentru răcire după renovare |  |  |  |  | #DIV/0!
Nr. | Dispozitive electrice (sau grup de dispozitive)* | Putere [kW] | Ore de operare în timpul sezonului de răcire [h] | Coeficientul de utilizare în perioada de răcire | Aporturi de căldură anuale [kWh/an]
Aporturi anuale totale de căldură de la echipament |  |  |  |  | 0
* Vor fi luate în consideraţie doar dispozitivele electrice plasate în încăperi cu aer condiţionat.
Aporturi de caldura prin ferestre pe parcursul sezonului de încălzire
Element | Orientarea | Coeficient de umbriere (1-0), 1 fiind fără umbrire | Factorul sticlei | U sticlă | Radiaţii globale iarna | Suprafaţa vitrată | Aport de căldură | [5 empty] | Orientarea zonei ferestrei | Radiații globale (indicator iarna) | Radiații globale (indicator vara)
Fereastră | NN |  | 107 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | maxim: | kWh/(m²an) | kWh/(m²an)
Fereastră | EE |  | 202 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | NN | 107 | 195
Fereastră | SE |  | 331 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | NE | 125 | 337
Fereastră | NN |  | 107 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | EE | 202 | 465
Fereastră | NN |  | 107 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | SE | 331 | 423
Fereastră | NN |  | 107 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | SS | 401 | 256
Fereastră | NN |  | 107 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | SW | 331 | 423
Fereastră | NN |  | 107 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | WW | 202 | 465
Total câştig de căldură solară anual până la renovare, kWh/an | [6 empty] | 0 | [5 empty] | NW | 125 | 337
Fereastră | EE |  | 202 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | HH | 287 | 894
Fereastră | SS |  | 401 |  |  | 0 | 0
Fereastră | EE |  | 202 |  |  | 0 | 0
Fereastră | EE |  | 202 |  |  | 0 | 0
Fereastra | EE |  | 202 |  |  | 0 | 0
Fereastra | EE |  | 202 |  |  | 0 | 0
Fereastra | EE |  | 202 |  |  | 0 | 0
Fereastra | EE |  | 202 |  |  | 0 | 0
Fereastra | SE |  | 331 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Total câştig anual de căldură solară după renovare, kWh/an | [6 empty] | #VALUE!
Nr. | Tipul climatizorului | Denumimirea încăperii | Putere | Anul punerii in funcțiune | Coeficientul sezonier de performanță (COP) | Ore estimate de operare pe an [h/an] | Consumul anual
|  |  | [kW] |  |  |  | [kWh/an]
0
0
0
Total | [6 empty] | 0

## Ef. de generare şi distribuţie
| Descrierea sursei | Până la renovare (standartizat) | [5 empty] | După renovare (standartizat)
|  | Necesarul energetic util [kWh/an] | Necesităţi acoperite [%] | Pierderi prin distribuţie [kWh/an] | Eficienţa de generare** | Consumul final de energie [kWh/an] | Consumul de energie final specific [kWh/m²·an] | Necesarul energetic util [kWh/an] | Necesităţi acoperite [%] | Pierderi prin distribuţie [kWh/an] | Eficienţa de generare** | Consumul final de energie [kWh/an] | Consumul de energie final specific [kWh/m²·an]
Încălzire |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
#DIV/0!
#DIV/0!
| Total | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Apa caldă menajeră |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
|  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
|  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
| Total | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
Răcire |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 2.8 | 0
|  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
|  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
| Total | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
* pentru rezervoarele acumulative (boilere), pierderile energiei prin distribuție vor include și pierderile prin anvelopa rezervorului
** eficienţa de generare pentru sistemele de răcire - Va fi inclus coeficientul sezonier de performanţă (SCOP)
`

## Repartizare-consum de referinta
Tipul de energie | Necesități | Până la renovare |  |  | După renovare
|  | Necesarul energetic teoretic ( în baza condiţiilor normate) [kWh/an] | rată | Consumul de energie actual consum de referinţă) [kWh/an] | Necesarul energetic teoretic ( în baza condiţiilor normate) [kWh/an] | Economii de energie teoretice (în baza condițiilor normate) [kWh/an] | Economiile energetice actuale (în baza condițiilor normate) [kWh/an]
Energia termică | Pereți | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| Acoperiș | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| Podea | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ferestre şi uşi | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ventilație | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| Apa caldă menajeră | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| Distribuție | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| Generare | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0!
| Aporturi solare | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE!
Total |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0!
Energia electrică | Iluminat | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| Echipament | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| Răcire | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| Apa caldă menajeră | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| Încălzire |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Total |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!

## Indicatorii financiari
| Rata de actualizare | 0,04
Izolare termica a pereților exteriori (acest tabel va fi elaborat pentru fiecare masura de EE/SER propusa)
Măsura nr. 1: Izolare termica a acoperișului
Nr. | Indicatori | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
1 | Investiții | [21 empty] | Izolare termica a pereílor exteriori
1.1 | Investiție inițială estimată (I), [MDL] | [21 empty] | Investiție inițială estimată (I), [MDL] | 1 | bar: 2024
1.2 | Costul de mentenanță (CM), [MDL] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Economii standard nete actualizate, [MDL] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Economii | [21 empty] | Economii actualizate standardizate nete acumulate, [MDL] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1 | Economii standard brute, [MDL] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2 | Economii reale brute, [MDL] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3 | Economii standard nete, [MDL] | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.4 | Economii reale nete, [MDL] | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Indicatorii financiari
3.1 | Economii standard nete actualizate, [MDL] | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2 | Economii reale nete actualizate, [MDL] | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3 | Valoarea Netă Actualizată (VNA¹) din economii standardizate, [MDL] | 2024: #DIV/0!
3.4 | Valoarea Netă Actualizată (VNA2) din economii reale, [MDL] | 2024: #DIV/0!
3.5 | Economii actualizate standardizate nete acumulate, [MDL] | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3.6 | Economii actualizate reale nete acumulate, [MDL] | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7 | Perioada de rambursare actualizată în baza condițiilor standardizate [ani] | 2024: #DIV/0!
3.8 | Perioada de rambursare actualizată reală [ani] | 2024: #DIV/0!
3.9 | Rata Internă de Rentabilitate în baza condițiilor standardizate (RIR¹) | 2024: #DIV/0!
3.10 | Rata Internă de Rentabilitate în baza condițiilor reale (RIR²) | 2024: #DIV/0!
NOTĂ: 1. Perioada de calcul de 20 ani este adoptată reieșind din perioada de viață (termenul de exploatare) minimă a sistemelor tehnice incluse în măsura de eficiența energetică respectivă, astfel încît perioada de calcul să fie mai mică sau egală cu perioada de viață a sistemelor tehnice. 2. Pentru calcul a fost adoptată rata de actualizare de 4% anual (poate varia in functie de produsul de finantare aprobat prin ordinul Centrului Naíonal pentru Energie Durabila), în conformitate cu practicile internaționale. 3. Costurile de mentenanță sînt determinate în % din costurile de investiție inițiale, în conformitate cu prevederile standardului european SM SR EN 15459:2011 ”Performanța energetică a clădirilor. Procedură de evaluare economică a sistemelor energetice din clădiri”. Costurile de mentenanță cu valoarea ”0” semnifică faptul că sistemele tehnice (în special, elementele anvelopei clădirii) nu necesită investiții substanțiale pe parcursul perioadei de viață pentru a le menține în starea funcțională inițială (performanța lor inițială). 4. Pentru calcul a fost adoptată rata anuală de creștere a prețurilor la resurse energetice în valoare de 2,8% - pentru gaze naturale și 2% - pentru energie electrică, în conformitate cu Anexa II la Regulamentul delegat (UE) NR. 244/2012 al Comisiei din 16 ianuarie 2012 ”De completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor și a elementelor acestora” și Capitolul 9 la ”Orientări nr. 2012/C115/01 privind Regulamentul delegat (UE) nr. 244/2012 al Comisiei din 16 ianuarie 2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor și a elementelor acestora”, aprobate de Comisia Europeană. 5. Economiile sînt calculate reieșind din estimările privind reducerea consumului de energie în rezultatul implementării măsurii (pachetului de măsuri) de eficiență energetică analizate.
Nota. Rata prognozată a inflației, conform CBTM 2024-2026 - Cadrului Bugetar pe Termen Mediu - https://mf.gov.md/ro/buget/cadrul-bugetar-pe-termen-mediu, în medie anuală în 2024 = 5,5%, în 2025 = 5%.

## Sumarul măsurilor
Va fi util să fie inclusă formula de calculare a emisiilor CO2, posibil va trebui de inclus o filă adiţională cu coeficientul pentru CO2?
Nr. | Descrierea măsurii | Suprafața, m2 | Investiția specifică, lei/m2 | Investiție [MDL] | Economiile teoretice în baza condițiilor standardizate |  | Perioada de rambursare teoretică |  | Economiile reale în baza condițiilor standardizate |  | Perioada de rambursare reală |  | Durata de viață a măsurii [ani] | Valoarea netă actualizată (VNA¹) | Rata internă de rentabilitate (RIR¹) | Valoarea netă actualizată (VNA²) | Rata internă de rentabilitate (RIR²) | Reducerea emisiilor de CO2 [tCO2/an] | Propus spre implementare
[5 empty] | [kWh/an] | [MDL] | Simplu | Actualizată | [kWh/an] | [MDL] | Simplu | Actualizată
1 | Izolare termică pereți |  |  | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Da
2 | [18 empty] | Da
3 | [18 empty] | Nu
4 | [18 empty] | Da
5 | [18 empty] | Da
6 | [18 empty] | Da
Măsuri de protecție, alte investiții
1 | [18 empty] | Da
2 | [18 empty] | Da
3 | [18 empty] | Da
4 | [18 empty] | Da
Total |  |  |  | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Total propus spre implementare |  |  |  | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0

## PV
Stistemul PV pentru consumului de energiei electrică a gospodăriei casnice
Caracteristici sistem |  |  |  | Valoare |  | Nr. | Caracteristici sistem PV | Valoare
Consum actual de energie electrică, kWh/an |  |  |  | #DIV/0! |  | 1 | Tip panou PV | XXXXX 500 W
Putere sistem PV necesar, kWp |  |  |  | 7 | miscorati puterea sistemului PV | 2 | Putere unitara PV, W | 500
Consum de energie electrică după renovare, kWh/an |  |  |  | 4000 |  | 3 | Lungime panou PV, m | 2.286
Putere necesară pentru sistem PV, kWp |  |  |  | 4 | Corect | 4 | Lățime panou PV, m | 1.09
[6 empty] | 5 | Putere nominala invertor AC, kW | 3.0769
Caracteristici sistem |  |  |  | Valoare |  | 6 | Putere maximală invertor DC, kW
Suprafața acoperișului destinat pentru sistem PV, m2 | [5 empty] | 7 | Numar de panouri, unități | 8
Unghiul de înclinație a panourilor, grade | [5 empty] | 8 | Suprafața necesară, m2
Orientarea panourilor PV (azimutul), grade | [5 empty] | 9 | Putere sistem solar, kWp | 4
Puterea contractată, kW |  |  |  | 5 |  | 10 | Pierderi totale ale sistemului (din PVGIS) | 0.2176
Coordonatele geografice din PVGIS |  |  | https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ |  |  |  | Din PVGIS
Latitudinea |  | ZZ.XXXXXX |  |  |  |  | 1 | Slope [o] | 14
Longitudinea |  | ZZ.XXXXXX |  |  |  |  | 2 | Azimuth [o] | 0
Nr. | Luna | Producția lunară de energie, kWh
1 | Ian | 31
2 | Feb | 47
3 | Mar | 93
4 | Apr | 115
5 | Mai | 135
6 | Iun | 146
7 | Iul | 144
8 | Aug | 137
9 | Sep | 110
10 | Oct | 75
11 | Noi | 42
12 | Dec | 33
13 | TOTAL | 1108
Nr. | Luna | Consumul de energie din rețea, kWh | Energia generată de sistemul PV, kWh | Economii estimate, kWh | Consum adițional din rețea, kWh | Surplus Livrat în rețea, kWh
1 | Aprilie | #DIV/0! | 460 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Mai | #DIV/0! | 540 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Iunie | #DIV/0! | 584 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Iulie | #DIV/0! | 576 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | August | #DIV/0! | 548 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Septembrie | #DIV/0! | 440 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | Octombrie | #DIV/0! | 300 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | Noiembrie | #DIV/0! | 168 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | Decembrie | #DIV/0! | 132 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | Ianuarie | #DIV/0! | 124 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | Februarie | #DIV/0! | 188 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | Martie | #DIV/0! | 372 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | Total | #DIV/0! | 4432 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Colectoare solare
Sistem solar de preparare a ACM
Nr. | Caracteristici sistem colector | Valoare | Sursa
1 | Tip colector termic solar | XXXXXX | Catalog
2 | Putere unitara colector, W | x.zzz | Catalog
3 | Lungime colector, m | x.zzz | Catalog
4 | Lățime colector, m | x.zzz | Catalog
5 | Randament | XX% | Catalog
6 | Coeficient de pierderi | X% | Catalog
7 | Putere termică necesară, kW | 0% | calculează
8 | Numar de colectoare, unități | #VALUE! | calculează
9 | Suprafața necesară, m2 | #VALUE! | calculează
10 | Putere sistem, kW | #VALUE! | calculează
11 | Volumul vasului de acumulare | 0 | calculează
Din PVGIS
- | Slope [o] | XX | Lat | xx.zzzzzz
- | Azimuth [o] | xx | Long | xx.zzzzzz
Nr. | Luna | In plane irradiation, kWh/m2 | Cantitatea de energie produsă, kWh | Consum final pentru ACM, kWh | Energie electrica/gaz aditionala, kWh | Coef de utilizare energie electrica/gaz in sezon încalzire, % | Coef de utilizare energie electrica/gaz in sezon de racire, %
1 | Ianuarie | 41 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | -
2 | Februarie | 59 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | -
3 | Martie | 121 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | -
4 | Aprilie | 155 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | - | 0
5 | Mai | 176 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | - | 0
6 | Iunie | 199 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | - | 0
7 | Iulie | 200 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | - | 0
8 | August | 198 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | - | 0
9 | Septembrie | 145 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | - | 0
10 | Octombrie | 110 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | -
11 | Noiembrie | 60 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | -
12 | Decembrie | 40 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | -
13 | TOTAL | 1504 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0

## ICL
Link: | https://energie.gov.md/sites/default/files/guide_ee_re_moldova_rom_cover_0.pdf
În tabelul de mai jos sunt indicați indicii valorici pentru categoriile de lucrări (ICL) în cazul selectării concomitente a lucrărilor de izolare a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare. Sunt propuse soluțiile valorice din categoria „econom” și „medium” care asigură nivelul minim de performanță energetică a clădirilor (A se actualiza în funcție de specificațiile tehnice minime ale materialelor aprobate pentru fiecare produs de finanțare aplicabil).
| Măsura | Cost ICL
| Izolarea demisolului cu polistiren extrudat, cu grosimea de 8 cm (lucrări la exteriorul clădirii) | 755
| Izolarea subsolului cu polistiren extrudat, cu grosimea de 8 cm (lucrări în interiorul clădirii) | 746
| Izolarea subsolului cu vata minerală cu strat hidrofobizat, cu grosimea de 10 cm (lucrări în interiorul clădirii) | 389
| Izolarea pereților cu vată minerală, cu grosimea de 10 cm, dens.=135kg/m3 | 997
| Izolarea pereților cu vată minerală, cu grosimea de 8 cm, dens.=135kg/m3 | 974
| Izolarea pereților cu polistiren expandat, cu grosimea de 8 cm | 738
| Izolarea planșeului de pod cu vată minerală, cu grosimea de 10 cm (acoperiș în pantă) | 339
| Izolarea planșeului de pod cu vată minerală, cu grosimea de 15 cm (acoperiș în pantă) | 423
| Izolarea acoperișului plan cu polistiren extrudat, cu grosimea de 15 cm | 890
| Înlocuirea ferestrelor cu pachet PVC geam în 2 straturi, înlocuirea ușilor (uși metal) | 3 174
| Înlocuirea ferestrelor cu pachet PVC geam în 3 straturi, înlocuirea ușilor (uși metal) | 3 673
| Înlocuirea ferestrelor cu pachet aluminiu geam 2 straturi, înlocuirea ușilor (uși metal) | 4 590
| Iluminatul electric interior (manopera) | 37
| Iluminatul electric exterior (manopera) | 134
În tabelul de mai jos sunt indicați ICL în cazul selectării separate a măsurilor de eficiență energetică. Sunt propuse soluții valorice în funcție pentru diferite nivele de performanță energetică a clădirilor. (A se actualiza în funcție de specificațiile tehnice minime ale materialelor aprobate pentru fiecare produs de finanțare aplicabil).
| Măsura | Specificaíi | Cost ICL, lei/m2
| Izolarea planșeului subsolului cu plăci de vată minerală bazaltică | gros.50mm, dens.>100kg/m3, λ<0,039[W/mK] | 747.53
|  | gros.80mm, dens.>100kg/m3, λ<0,039[W/mK] | 854,06
|  | gros.100mm, dens.>100kg/m3, λ<0,039[W/mK] | 922.82
|  | gros.120mm, dens.>100kg/m3, λ<0,039[W/mK] | 989.81
|  | gros.150mm, dens.>100kg/m3, λ<0,039[W/mK] | 1091.96
|  | gros.200mm, dens.>100kg/m3, λ<0,039[W/mK] | 1277.14
| Izolarea pereților cu vată minerală bazaltică | gros.80mm, dens.>100kg/m3, λ<0,039[W/mK] | 1019.77
|  | gros.100mm, dens.>100kg/m3, λ<0,039[W/mK] | 1090.21
|  | gros.120mm, dens.>100kg/m3, λ<0,039[W/mK] | 1159.22
|  | gros.150mm, dens.>100kg/m3, λ<0,039[W/mK] | 1264.39
|  | gros.200mm, dens.>100kg/m3, λ<0,039[W/mK] | 1455.45
| Izolarea planșeului de pod cu plăci de vată minerală bazaltică | gros.80mm, dens.>135kg/m3, λ<0,04[W/mK] | 697.85
|  | gros.100mm, dens.>135kg/m3, λ<0,04[W/mK] | 759.13
|  | gros.120mm, dens.>135kg/m3, λ<0,04[W/mK] | 819.58
|  | gros.150mm, dens.>135kg/m3, λ<0,04[W/mK] | 906.85
|  | gros.200mm, dens.>135kg/m3, λ<0,04[W/mK] | 1071.08
|  | gros.250mm, dens.>135kg/m3, λ<0,04[W/mK] | 1216.83
| Izolarea acoperișului tip plat cu vată minerală bazaltică | gros.80mm, dens.>135kg/m3, λ<0,04[W/mK] | 1685.35
|  | gros.100mm, dens.>135kg/m3, λ<0,04[W/mK] | 1747.37
|  | gros.120mm, dens.>135kg/m3, λ<0,04[W/mK] | 1808.36
|  | gros.150mm, dens.>135kg/m3, λ<0,04[W/mK] | 1895.87
|  | gros.200mm, dens.>135kg/m3, λ<0,04[W/mK] | 2063.7
|  | gros.250mm, dens.>135kg/m3, λ<0,04[W/mK] | 2210.05
| Montare ferestre din profile PVC în 3 canturi (profil PVC pentacameral, profil armare gr.>1,5mm, geam tripan (bicameral), distanțiere termice) cu coeficientul de transfer termic | U=1,1 [W/m2K] | 4787.16
|  | U=1,3 [W/m2K] | 4662.84
|  | U=1,4 [W/m2K] | 4288.76
| Montare ferestre din profile PVC în 3 canturi (referință: profil PVC pentacameral, profil armare gr.>1,5mm, geam termopan (monocameral), distanțiere termice) cu coeficientul de transfer termic | U=1,5 [W/m2K] | 4161.08
|  | U=1,6 [W/m2K] | 3900.12
|  | U=1,7 [W/m2K] | 3612.28
|  | U=1,8 [W/m2K] | 3510.36
| Montare uși din profile PVC în 2 canturi (referință: profil PVC pentacameral, prag de aluminiu, profil armare gr.>1,5mm, geam tripan (bicameral), distanțiere termice) cu coeficientul de transfer termic | U=1,2 [W/m2K] | 7481.43
|  | U=1,3 [W/m2K] | 7204.79
|  | U=1,5 [W/m2K] | 7116.31
|  | U=1,7 [W/m2K] | 6900.15
|  | U=1,9 [W/m2K] | 6782.55
|  | U=2,2 [W/m2K] | 6486.87

## Cost specific masuri
Izolare pereti
Nr. | Indicatorul | Valoare | Unități
1 | Suprafața de perete pentru izolare | 1 | m2
2 | Suprafața de perete soclu pentru izolare | 1 | m2
3 | Material de izolare perete | Vată minerală 100 mm | -
4 | Material de izolare soclu | XPS 150 mm
5 | Cost specific pereți | 997 | lei/m2
6 | Cost specific soclu | 890 | lei/m2
7 | Cost total preți | 1887 | lei
8 | Cheltuieli de regie - 14.5% | 273.615 | lei
9 | Beneficiul de deviz - 6% | 129.6369 | lei
10 | Cheltuieli suplimentare pentru transportul muncitorilor, cheltuieli de deplasare etc – 0.9% | 20.6123 | lei
11 | Supravegherea tehnică – 1.1% | 25.1928 | lei
12 | Lucrări de proiectare – 2% | 46.7211 | lei
13 | Efectuarea controlului de autor a obiectului de construcții de către organizațiile de proiectare – 0.3% | 7.0082 | lei
14 | Efectuarea expertizei documentației de fezabilitate, documentației de proiect şi deviz – 1% | 23.8979 | lei
15 | Rezerva de mijloace pentru cheltuielile neprevăzute – 2% | 48.2737 | lei
16 | TVA – 20% | 492.3916 | lei
17 | Cost total | 2954.3494 | lei
18 | Reducere pierderi de energie | 0 | kWh/an
19 | Economii in bani | #DIV/0! | Lei/an
20 | Reducere emisii CO2 | 0 | t/an
21 | Durata de recuperare | #DIV/0! | ani
Izolare planșeu acoperiș (podeaua mansardei neîncălzite)
Nr. | Indicatorul | Valoare | Unități
1 | Suprafața planșeului de la acoperiș pentru izolare | 1 | m2
2 | Material de izolare planșeu acoperiș | Vată minerală 100 mm | -
3 | Cost specific izolare planșeu acoperiș | 339 | lei/m2
4 | Cost total izolare planșeu acoperiș | 339 | lei
5 | Cheltuieli de regie - 14.5% | 49.155 | lei
6 | Beneficiul de deviz - 6% | 23.2893 | lei
7 | Cheltuieli suplimentare pentru transportul muncitorilor, cheltuieli de deplasare etc – 0.9% | 3.703 | lei
8 | Supravegherea tehnică – 1.1% | 4.5259 | lei
9 | Lucrări de proiectare – 2% | 8.3935 | lei
10 | Efectuarea controlului de autor a obiectului de construcții de către organizațiile de proiectare – 0.3% | 1.259 | lei
11 | Efectuarea expertizei documentației de fezabilitate, documentației de proiect şi deviz – 1% | 4.2933 | lei
12 | Rezerva de mijloace pentru cheltuielile neprevăzute – 2% | 8.6724 | lei
13 | TVA – 20% | 88.4583 | lei
14 | Cost total | 530.7496 | lei
15 | Reducere pierderi de energie |  | kWh/an
16 | Economii in bani |  | Lei/an
17 | Reducere emisii CO2 |  | t/an
18 | Durata de recuperare | #DIV/0! | ani
Înlocuire ferestre și uși ineficiente
Nr. | Indicatorul | Valoare | Unități
1 | Suprafața ferestre ineficiente | 1 | m2
2 | Suprafața uși ineficiente | 1 | m2
3 | Tipul ferestrelor/usilor propuse spe înlocuire | PVC | -
4 | Cost specific ferestre PVC | 4662.84 | lei/m2
5 | Cost specific uși PVC | 7116.31 | lei/m2
6 | Cost total ferestre, uși | 11779.15 | lei
7 | Cheltuieli de regie - 14.5% | 1707.9768 | lei
8 | Beneficiul de deviz - 6% | 809.2276 | lei
9 | Cheltuieli suplimentare pentru transportul muncitorilor, cheltuieli de deplasare etc – 0.9% | 128.6672 | lei
10 | Supravegherea tehnică – 1.1% | 157.2599 | lei
11 | Lucrări de proiectare – 2% | 291.6456 | lei
12 | Efectuarea controlului de autor a obiectului de construcții de către organizațiile de proiectare – 0.3% | 43.7468 | lei
13 | Efectuarea expertizei documentației de fezabilitate, documentației de proiect şi deviz – 1% | 149.1767 | lei
14 | Rezerva de mijloace pentru cheltuielile neprevăzute – 2% | 301.337 | lei
15 | TVA – 20% | 3073.6375 | lei
16 | Cost total | 18441.8252 | lei
17 | Reducere pierderi de energie |  | kWh/an
18 | Economii in bani |  | Lei/an
19 | Reducere emisii CO2 |  | t/an
20 | Durata de recuperare | #DIV/0! | ani
#REF!
Nr. | Indicatorul | Valoare ICL, lei/u.m. | Cantitatea | Valoarea totala
1 | Iluminatul electric interior (manopera) | 37 | 1 | 37
2 | Iluminatul electric exterior (manopera) | 134 | 1 | 134
3 | Valoarea utilajelor (becurilor LED) (conform contractului) |  | 1 | 0
4 | Valoarea corpurilor de iluminat (conform contractului) |  | 1 | 0
5 | Total | - | - | 171
6 | Cheltuieli de regie 76% | - | - | 129.96
7 | Total | - | - | 300.96
8 | Beneficiul de deviz 6% | - | - | 18.0576
9 | Total | - | - | 319.0176
10 | Reducere pierderi de energie | - | kWh/an
11 | Economii in bani | - | Lei/an
12 | Reducere emisii CO2 | - | t/an
13 | Durata de recuperare | - | ani | #DIV/0!
Notă: | Pentru măsurile de EE și valoarificare a SER care nu sunt prezentate mai sus, auditorul energetic va estima costul măsurii în funcție de fiecare caz separat cu prezentarea referințelor și a explicațiilor de rigoare, reieșind din condițiile pieței.